# 施設設備延命保全チェックシート

このチェックシートは、施設や設備の老朽化リスクを早期に確認し、漏水・漏油・湿気・配管劣化などのトラブルを未然に防ぐための簡易点検ツールです。該当項目が多い場合は、早期の点検・補修・予防保全を検討してください。

評価方法：　□ 問題なし　　△ 少し気になる　　✖ 要確認

# ① 漏水チェック

| チェック項目 | 評価 |
| --- | --- |
| 天井や壁に水シミがある | □ |
| 雨の後に湿った箇所がある | □ |
| 配管接続部に水滴が付着している | □ |
| 機械設備の下が濡れることがある | □ |
| 床に水溜まりができることがある | □ |
| 漏水点検を定期的に実施していない | □ |

# ② 漏油チェック

| チェック項目 | 評価 |
| --- | --- |
| 機械設備の下に油汚れがある | □ |
| 油臭が発生している | □ |
| 配管接続部に油にじみがある | □ |
| 油漏れ対策が応急処置のみ | □ |
| 機械周辺の清掃頻度が少ない | □ |
| 油漏れ検知の仕組みがない | □ |

# ③ 湿気・結露チェック

| チェック項目 | 評価 |
| --- | --- |
| 配管や設備表面に結露が発生する | □ |
| 壁や床が湿っていることがある | □ |
| カビ臭が発生している | □ |
| 断熱・結露対策が不十分 | □ |
| 湿度が高いエリアがある | □ |
| 湿気による設備腐食が見られる | □ |

# ④ 配管劣化チェック

| チェック項目 | 評価 |
| --- | --- |
| 配管にサビや腐食が見られる | □ |
| 配管の振動や異音がある | □ |
| 配管支持部が緩んでいる | □ |
| 古い配管が長期間更新されていない | □ |
| 補修履歴が把握されていない | □ |
| 配管点検を定期的に実施していない | □ |

# ⑤ 床下・設備基礎チェック

| チェック項目 | 評価 |
| --- | --- |
| 床下浸水の経験がある | □ |
| 床下の点検を長期間実施していない | □ |
| 基礎部にひび割れがある | □ |
| 排水の流れが悪い | □ |
| 地下設備の湿気が多い | □ |
| 床下設備の状態を把握していない | □ |

# 総合評価の目安

| 該当数 | 評価 |
| --- | --- |
| 0〜3 | 良好 |
| 4〜7 | 点検・改善推奨 |
| 8以上 | 早急な設備点検を推奨 |

※施設設備のトラブルは、小さな異常から始まることが多くあります。早期発見・早期補修を行うことで、設備寿命を延ばし、突発的な修理コストを抑えることができます。